武汉理工大学教务处

试题标准答案及评分标准用纸

|                        课程名称—仪器仪表电路——        （ B卷）

一、选择题（4选1，每小题4分，共40分）

1B   2B   3D   4C   5A   6B  7C   8D   9A   10B

uo

IX

RX

-

+

N

二、答：图中i =Ei/R ，uO= IX RX

所以当IX =1mA～5 mA时， RX = 1 kΩ时，

uO的范围为1V～5V 。（5分）

三、 答：图示电路为自举式高输入阻抗同相交流放大电路（4分）；

在图中，R1+R2为隔直电容C1的放电电阻，无C2时，此电路的交流输入阻抗为

R1+R2 ，比较小。由C2将二输入端交流电压引到R1两端，由于虚短，则R1两

端电压为0，几乎无信号电流，对交流而言R1为无穷大。所以，此电路为自举

式高输入阻抗交流放大电路（6分）。（共10分）

四、 答：工作原理：（1）在 us  为正半周期， N1输出为负， VD1导通， VD2

截止，A点为虚地，uA≈0，则输出uO≈0 。  （3分）

（2）在 us  为负半周期， N1输出为正， VD1截止， VD2导通，uA有输出

信号， uA＝—（R2/R1）us ，在没有电容C时，uO=（R2/R1）（R4/R3）us（3分）；

（3）由N2和R3、R4以及电容C构成低通滤波器，滤除载波频率信号。（2分）

VD1反馈回路是为了防止在us的正半周期，因VD2截止而使运放处于开环状态而

进入饱和。（3分）

其波形图如下所示：

us

UA

O

O

t

t

uO

O

t

没有电容C时

uO

O

t

有电容C时

（3分）

（3分）

（3分）

五、答：这是一个开关式相敏检波电路（2分）；主要用于对调幅信号进行相敏检波（3分）；

其uO波形如下图所示。（5分）（共10分）

us

O

t

Uc

O

t

uO

O

t

仪器仪表电路（07）B卷答案第3页

六、答：无限增益多路反馈型（1）、低通（1）、二阶（1），fc=650Hz，Kp=2。

由表1确定电路电容，（2）相应的换标系数，（2）查表2得到，，，。（2）然后可以得到电路实际参数，，，，，。（6）