## Slide 2: 信号放大电路
6.1 比例运算放大
6.2 加法/减法运算
6.3 对数、指数和乘、除运算
6.4 常用特征值运算
6.5 函数型运算电路
6.6 微分积分运算电路

## Slide 3: 本章知识点
比例加减法运算电路
乘除法对数运算电路
微分积分运算电路
特征值提取运算电路
PID调节器运算电路

## Slide 4: 6.1 比例运算放大电路
6.1.1 同相比例放大电路
6.1.2 反相比例放大电路
6.1.3 差分比例放大电路

## Slide 5: 6.1.1 同相比例放大电路
同相比例放大电路
Notes: 我们在第二章中重点讲述的同相放大电路、反相放大以及差分放大。大家一起回忆一下，反相比例放大电路，输入信号ui从反相端输入，输出电压uo与输入电压ui反相，uo=-R2/R1ui电压放大倍数为-R2/R1;同相比例放大电路，输入信号ui从同相端输入，输出电压uo与输入电压ui同相，uo=（1+R2/R1）ui，电压放大倍数为1+R2/R1;

## Slide 6: 6.1.2 反相比例放大电路
反相比例放大电路
Notes: 我们在第二章中重点讲述的同相放大电路、反相放大以及差分放大。大家一起回忆一下，反相比例放大电路，输入信号ui从反相端输入，输出电压uo与输入电压ui反相，uo=-R2/R1ui电压放大倍数为-R2/R1;同相比例放大电路，输入信号ui从同相端输入，输出电压uo与输入电压ui同相，uo=（1+R2/R1）ui，电压放大倍数为1+R2/R1;

## Slide 7: 6.1.3 差分比例放大电路
差分比例放大电路
uo
∞
-
+
N
ui1
R1
R2
R4
ui2
R3
Notes: 差分比例放大电路，输入信号ui1、ui2分别从从同相端、反相端输入。为双端输入电路。满足，r1=r3，r2=r4时，输出电压uo与两输入端电压的差值成比例，即uo=-R2/R1（ui1-ui2），电压放大倍数为1+R2/R1;

## Slide 8: 6.2 加法/减法运算电路
6.2.1 同相加法运算电路
6.2.2 反相加法运算电路
6.2.3 减法运算电路

## Slide 9: 6.2.1 同相加法运算电路
叠加定理
实现输入信号相加，且输入输出同相，系数调整不易
Notes: 第二种方法，叠加定理，ui1、ui2相互独立，ui1单独作用时，ui2接地，电路等效为同相放大电路，比例系数一部分为电阻R上的分压系数另一个为同相放大电路的电压放大倍数。

## Slide 10: 6.2.2 反相加法电路
实现输入信号相加，且输入输出反相，系数单独可调，输入阻抗低

## Slide 11: 6.2.2 反相加法电路

## Slide 12: 6.2.3减法运算电路
差分放大电路实现减法运算
uo
∞
-
+
N
ui1
R1
R2
R4
ui2
R3

## Slide 13: 6.2.3减法运算电路
利用加法运算电路实现减法运算
ui1
ui2
uo
1
-ui2

## Slide 14: 6.2.3 减法运算电路

## Slide 15: 6.3 对数、指数和乘、除运算电路
6.3.1 对数运算电路
6.3.2 指数运算电路
6.3.3 基于对数/指数运算的乘法/除法运算电路
6.3.4 变跨导乘法运算电路
6.3.5 乘方和开方运算电路
6.3.6.集成乘法运算电路

## Slide 16: 6.3.1 对数运算电路
在自然界，人们的听觉和视觉都是对数特性的，光经过介质的衰减也是对数特性的，阻容电路的充、放电的过程是指数特性的。
利用对数运算电路对信号进行压缩处理，以提高系统处理信号的动态范围；或利用指数运算电路对信号进行展宽处理，以提高系统检测信号的灵敏度。
对数、指数运算电路属于非线性运算电路，通常采用具有非线性特性的器件作为放大器的负反馈回路构成。
  利用二极管的电压-电流特性
  晶体管的集电极电流-发射极电压构成的对数关系

## Slide 17: 6.3.1 对数运算电路
  当工作于小信号时，利用二极管PN结的非线性特性，可实现对数运算
VD
iD
R1
ui
uo
∞
-
+
+
N
i1
二极管特性方程：
运放输出电压：
虚断、虚断：

## Slide 18: 6.3.1 对数运算电路
实用电路需要进行失调和温度补偿
R1
ui
∞
-
+
+
N1
UR
uo
iD
R6
5kΩ
1MΩ
100kΩ
UC
UD
R4
R3
V1
R2
1.5MΩ
R5
i2
∞
-
+
+
N2
t°
V2
RT

## Slide 19: 6.3.2 指数运算电路
指数与对数互为逆运算，在电路结构上也存在对偶性。将反馈回路的非线性器件移到输入端，而反馈环节采用电阻，则可实现指数运算
Rf
if
i
V
ui
uo
∞
-
+
+
N
虚断、虚断：
三极管输入特性：
运放输出电压：

## Slide 20: 6.3.2 指数运算电路
具有温度补偿的指数运算电路
R1
ui
∞
-
+
+
N1
uo
R4
200pF
R5
R3
V1
R2
RT
V2
∞
-
+
+
N2
t°
UR

## Slide 21: 6.3.3 基于对数/指数运算的乘法/除法运算电路
基于对数和指数运算的乘法运算电路：对数+加法+指数
基于对数和指数运算的乘法运算电路：对数+减法+指数
Notes: 自学即可

## Slide 22: 基于对数和指数运算的乘法运算电路
指数
对数
uo3
R2
R3
uo1
uo2
uo
R1
u1
∞
-
+
+
N1
R2
V1
R1
u2
∞
-
+
+
N2
R2
V2
∞
-
+
+
N3
∞
-
+
+
N4
V3
相加
Notes: 自学即可

## Slide 23: 基于对数和指数运算的除法运算电路
指数
uo3
R2
R3
uo1
uo2
uo
R1
u1
∞
-
+
+
N1
R2
V1
R1
u2
∞
-
+
+
N2
R2
V2
∞
-
+
+
N3
∞
-
+
+
N4
V3
R2
对数
相减

## Slide 24: 四象限乘法运算电路
U
0.5
-1
-1
E
x
U
y
>0
U
1
>0
U
2
0.5
-1
-1
N
1
xy
z
x
y
z
N
3
N
2
U
-1
-1
-1
+4
o
N
4
-
-
+

## Slide 25: 6.3.4 变跨导乘法运算电路
对数－指数式与变跨导式乘法运算
电路都依赖有源器件特性，并有一
系列近似和干扰因素，精度低。
Rc
R0
V1
V2
V3
ux
+Ec
Rc
uy
uo
i0

## Slide 26: 6.3.5乘方和开方运算电路
利用对数放大器和指数放大器构成的乘方和开方电路
N1的输出电压为
则：
令：
则上式简化成：

## Slide 27: 6.3.6集成乘法运算电路
MYP634是AD公司设计的高精度四象限模拟乘法器
  传递函数为
MYP634模拟乘法器运算电路
MYP634是AD公司设计的高精度四象限模拟乘法器，其激光调整的精度可以达到0.5%，输入信号范围可达到10V，带宽为10MHz,可应用于精密模拟信号处理，信号调制解调，电压控制放大器，视频信号处理，以及电压控制滤波器和振荡器。

## Slide 28: 6.3.6集成乘法运算电路
基本乘法运算电路
  将MPY634 连接成除法运算电路，其高阻输入端X和Z端，作为输入信号端，Y端作为反馈端。其运算函数为：
  除法运算精度可以在1.0%~2.5% 之间，带宽由分母X决定。输出Y可以直接接入输出端，作为求和运算。

## Slide 29: 6.3.6集成乘法运算电路
基本除法运算电路

## Slide 30: 6.4 常用特征值运算电路
6.4.1 绝对值运算电路
6.5.2 峰值检测电路
6.5.3 平均值运算电路

## Slide 31: 6.4.1 绝对值运算电路
U
O
o
U
i
N
∞
Ui
Uo
UN
R
Io
VD1
VD3
VD2
VD4
mA

## Slide 32: 6.4.2 峰值运算电路
峰值检测电路：检测信号某一周期内峰值的电路
  当输入信号上升大于前次采样信号时，电路工作于采样状态并且跟踪信号
  当信号下降时，保持采样值
  输出为一个采样周期内的峰值

## Slide 33: 6.4.3 平均值运算电路
求若干参数的平均值——求和取平均
求参数在一段时间变化内的平均值——时间平均，积分
低频信号收高频信号的干扰——低通滤波器
参数变化的有效值——取绝对值，在平均（低通滤波）

## Slide 34: 6.5 函数性运算电路

## Slide 35: 6.5 函数运算电路
R3
R2
R6
-UR
ui
+UR
uo
VD2
C
∞
-
+
+
N
R5
R4
R1
Rf
VD1
VD3
VD4
VD5
VD6
A
B
O
A
B
C
D
A’
B’
C’
D’
uo
ui
转折点：由钳位控制，按此计算电阻比
斜率：由电阻决定，按此计算电阻值
用途： 函数运算线性化
(1) 折线逼近电路

## Slide 36: 6.5 函数运算电路
(2)反函数运算电路
R
ui
R
uo
∞
-
+
+
N
uf
f(x)
-
uf= f(uo)
-

## Slide 37: 6.6 微分积分运算电路
6.6.1 常用积分电路
6.6.2 常用微分电路
6.6.3 PID运算电路

## Slide 38: 6.6.1 常用积分电路
积分电路：运放的输出与输入的积分成比例的运算电路
  由于电容两端的电压是其输入电流的积分函数，因而可将运放的负反馈回路用电容实现，即可得到积分运算电路
积分运算电路主要用途：
  积分运算、滤波、波形发生、控制等

## Slide 39: 反相积分电路
C
R
ui
uo
∞
-
+
+
N
R1
iC
iR
若uo(0)=0，ui常数
0
t
uI
0
t
uo

## Slide 40: 反相积分电路
0
t
uI
0
t
uo
0
t
uI
0
t
uo
0
t
uI
0
t
uo
输入方波，
输出是三角波。
输入电压为常数
输出为斜坡函数
输入正弦波，
输出是余弦波。

## Slide 41: 反相积分电路
缺点：
  该积分器的输出漂移不定，直至饱和在接近某一电源电压值，即便在ui接地时也是如此，这是由于运算放大器的输入失调误差引起的。
0
t
UOS
0
t
uo
UOM

## Slide 42: 比例积分电路
比例调节 积分作用
作为调节器运算电路时，其输出存在偏差时，调节器输出有一比例输出-R2ui/R1，接着在其上叠加一个与时间成比例的项-uit/R1C。表明当输入ui时，先有一比例输出，对参数进行调节，当t=T1时，积分器输出一个等于输入偏差的比例项，对偏差进一步调节

## Slide 43: 6.6.2 常用微分电路
同相端：IP=0，则：
反相端：IN=0，该支路可去掉，则：
iC
iR
a)基本微分电路
ui
R
C
N
∞
uo
+
+
－

## Slide 44: 微分电路应用
若输入为正弦：
若输入为矩形波
微分运算电路:只反映输入信号的变化速度，输入信号无变化时，其输出为0

## Slide 45: 6.6.3 PID运算电路
PID控制器是一种线性控制器，它将给定值r(t)与实际输出值c(t)(反馈量)的偏差e(t) 的比例P、积分I和微分D进行线性组合，形成控制量u(t)输出，如图所示。

## Slide 46: 6.6.3 PID运算电路
R1
ui
CD
R2
R5
R7
Cm
uo
P
PD
PI
R6
CI
RPI
RPD
∞
-
+
+
N1
∞
-
+
+
N3
∞
-
+
+
N2
R
RP
R3
R4
积分：消除静差、抑制干扰
比例：提高调节灵敏度、减小静差、减小滞后
微分：进一步减小滞后、加快调节速度
PID调节器串联实现电路

## Slide 47: 6.7 过程调节器电路分析
6.7.1 电平移动电路
6.7.2 PD运算电路
6.7.3 PI运算电路
6.7.4 调节器的传递函数
6.7.5 输出电路

## Slide 48: 6.7 过程调节器电路分析
30kΩ
外给定
指示
S6
S4
27kΩ
390kΩ
390kΩ
470kΩ
30kΩ
升
软手动操作电路
3
4
内给
外给
S6
外给定
4~20mA
输入
1~5V
UR
Ui
4×500kΩ
S7
500kΩ
500kΩ
电平移动电路
正反
作用
R1
R2
R3
R4
R6
∞
_
+
N1
+
IR
RR
UT
UF
500kΩ
500kΩ
500kΩ
输入指示
S5
  R
给定指示
RP2
S5
指示单元
500kΩ
500kΩ
500kΩ
500kΩ
500kΩ
560Ω
内给定1~5V
1kΩ
US
RPs
标定
∞
_
+
N5
+
∞
_
+
N6
+
P2
P1
RP1
910Ω
220Ω
VS
6V
UB=10V
3V
910Ω
20kΩ
2
1
30kΩ
RH
RF
降
∞
_
+
N4
+
Uo3
2kΩ
40kΩ
40kΩ
2.4kΩ
负载
3CG21
R7
R8
R9
UF4
Uf
3DG27C
24V
Rf
Io
62.5Ω
10kΩ
10kΩ
R10
10kΩ
输出电路
UT4
UB=10V
RPI
硬手动操作电路
×10
1kΩ
9.1kΩ
Uo2
CM
62kΩ~15MΩ
3.9~10kΩ
S1
10μF
比例微分电路
比例积分电路
∞
_
+
N3
+
RPP
3
PD
PI
UT3
UF3
×1
S3
2
1
1kΩ
CI
1
3
2
S2
VD
V
RP4
24V
测量
∞
_
+
N1
+
1kΩ
RP3
9.1kΩ
CM
UT2
UF2
2×5kΩ
Uo1
470kΩ
30kΩ

## Slide 49: 6.7.1 电平移动电路
内给
外给
S6
外给定
4~20mA
输入
1~5V
UR
Ui
4×500kΩ
S7
500kΩ
正反
作用
R1
R2
R3
R4
R5
R6
∞
_
+
N1
+
IR
RR
UF
U+
Uo1
2×5kΩ
满足放大器的共模电压范围的要求
US
500kΩ
接软手动操作电路

## Slide 50: 6.7.2 PD运算电路
先不考虑由软手动操作电路的输入，并考虑到N2的输入可等效为
由软手动操作电路
Uo2
62kΩ~15MΩ
3.9~10kΩ
∞
_
N2
+
RPP
UF2
Uo1
+
UT2
1kΩ
RP3
CD
9.1kΩ
Uo1
UT2
RP3
CD
Uo1/n

## Slide 51: 6.7.2 PD运算电路
由软手动操作电路
Uo2
62kΩ~15MΩ
3.9~10kΩ
∞
_
N2
+
RPP
UF2
Uo1
+
UT2
1kΩ
RP3
CD
9.1kΩ
RP3-调整微分时间常数
RPP-调整增益
)
(
1
1
)
(
)
(
1
o
D
3
P
D
3
P
T
2
o
s
U
s
C
R
s
C
nR
n
s
U
s
U
+
+
=
=
a
a

## Slide 52: 6.7.3 PI运算
S1、S2: 1-自动测量
2-软手动，通过S4改变充电时间常数
3-硬手动，强行快速充电
S3：改变增益
S1、S2在1即自动测量位置，
S3在增益为10位置。电路简化为：
CM
10μF
∞
_
+
N3
+
UT3
UF3
CI
RP4
Uo3
UB
Uo2
1kΩ
CM
S1
10μF
∞
_
+
N3
+
3
UT3
UF3
×1
S3
2
1
1kΩ
CI
1
3
2
S2
VD
V
RP4
×10
24V
2.4kΩ
9.1kΩ
Uo2
Uo3
Uo2

## Slide 53: 6.7.4 调节器的传递函数
Uo2
Uo3
Uo1
Ui
+
US
－
2

## Slide 54: 6.7.5 输出电路
∞
_
+
N4
+
Uo3
2kΩ
40kΩ
40kΩ
负载
3CG21
R7
R8
R9
UF4
Uf
3DG27C
24V
Rf
Io
62.5Ω
10kΩ
10kΩ
R10
10kΩ
输出电路
UT4
UB=10V

## Slide 55
* 感谢聆听*
本章结束
《测控电路》教材编写组