## Slide 1: 第5章 信号运算电路
5.1 比例运算放大
5.2 加法/减法运算★
5.3 对数、指数和乘、除运算★
5.4 常用特征值运算
5.5 函数型运算电路
5.6 微分积分运算电路
★

## Slide 2: 本章知识点
比例加减法运算电路
乘除法对数运算电路
微分积分运算电路
特征值提取运算电路
PID调节器运算电路

## Slide 3: 5.1 比例运算放大电路
5.1.1 同相比例放大电路
5.1.2 反相比例放大电路
5.1.3 差分比例放大电路

## Slide 4
5.1 比例运算放大电路
∞
-
+
N
+
R1
uo
R2
ui
Rf
u-
u+
特点：输入阻抗高，
易受干扰，精度低。
5.1.2 反相比例放大电路
∞
-
+
N
+
R1
uo
R2
ui
Rf
u-
u+
特点：输入阻抗低，性能稳定。
5.1.1 同相比例放大电路

## Slide 5
特点：共模抑制比高，零点漂移小。
∞
-
+
N
+
R1
uo
R2
ui2
Rf
u-
u+
ui1
R
5.1 比例运算放大电路
5.1.3 差分比例放大电路

## Slide 6: 5.2 加法/减法运算电路
5.2.1 同相加法运算电路
5.2.2 反相加法运算电路
5.2.3 减法运算电路

## Slide 7: 工程案例导入
利用4个性能相同的传感器测量一个轴在4个截面上的直径，得到的信号电压为u1、u2、u3、u4，要想求其平均直径，可采用什么电路？
——算术平均值运算电路
实现

## Slide 8
∞
-
+
N
+
R1
uo
R2
ui1
Rf
u-
u+
ui2
R3
R
5.2 加法/减法运算电路
5.2.1 同相加法运算电路
实现信号相加，且输出与输入同相。

## Slide 9
5.2 加法/减法运算电路
5.2.1 同相加法运算电路
推广到有n个输入
R
ui1
ui2
R2
uo
u+
∞
-
+
+
N
Rn
Rp
Rf
R1
uin
u－

## Slide 10
∞
-
+
N
+
R1
uo
R2
ui1
Rf
u-
u+
ui2
R
5.2 加法/减法运算电路
5.2.2 反相加法运算电路
注意：输出与输入反相。
若再接一个反相放大器，
则输出与输入同相。

## Slide 11
5.2 加法/减法运算电路
5.2.2 反相加法运算电路
推广到有n个输入
—平均值运算电路

## Slide 12
5.2 加法/减法运算电路
【例】加法器：描绘当V1=5V、 时的输出波形。
解：

## Slide 13: 5.2 加法/减法运算电路
26/7/30
第五章 信号运算电路
<number>
运
放
混
音
器

## Slide 14
1. 利用反相加法运算电路实现减法运算
5.2 加法/减法运算电路
5.2.3 减法运算电路
∞
-
+
N2
+
R1
uo
R2
ui1
Rf
ui2
∞
-
+
N1
+
uo1
R1
R3
R =R1/2
ˊ
R =R2//R3//Rf
ˊ
ˊ
2. 利用单一运放差分输入实现减法运算

## Slide 15
利用单一运放差分输入实现
-加减混合运算电路
R
ui1
ui2
R2
uo
u+
∞
-
+
+
N
Rn
Rf
R1
uin
u－
ui-1
ui-2
R-1
R-m
ui-m
R-2
独立作用原理
5.2 加法/减法运算电路

## Slide 16
例 实现uo=6ui3-0.2ui2-5ui1加减混合运算
∞
-
+
N
+
R1
uo
R2
ui1
Rf
u-
u+
ui2
R
ui3
R3
运放的同相输入端与反相输入端很难实现阻抗平衡。
解 利用单一运放差分输入实现

## Slide 17
* 例 实现uo=6ui3-0.2ui2-5ui1加减混合运算电路
解 利用反相加法运算电路实现
∞
-
+
N2
+
R
uo
R2
ui1
Rf
ui3
∞
-
+
N1
+
R1
R3
R =R/2
ˊ
R =R1//R2//R3//Rf
ˊ
ˊ
R
ui2

## Slide 18
思考与讨论：
1、能否用下图所示电路实现uo=8ui3-0.2ui2-5ui1
加减混合运算?
2、如果不能实现，如何进行电路改进？
∞
-
+
N
+
R1
uo
R2
ui1
Rf
u-
u+
ui2
R
ui3
R3

## Slide 19
实现uo=8ui3-0.2ui2-5ui1加减混合运算
∞
-
+
N
+
R1
uo
R2
ui1
Rf
u-
u+
ui2
R
ui3
R3
参考解决方案：运放反相输入端加一个接地电阻
解 利用单一运放差分输入实现
R4

## Slide 20: 5.3 对数、指数和乘、除运算电路
5.3.1 对数运算电路
5.3.2 指数运算电路
5.3.3 基于对数/指数运算的乘法/除法运算电路
5.3.4 集成乘法运算电路
5.3.5 乘方和开方运算电路

## Slide 21: 5.3 对数/指数运算电路
电路与应用——对数放大器
实例引入-对数放大器

## Slide 22: 5.3 对数/指数运算电路
作用：
实现对被测信号的对数与指数特性的拟合，或用反函数方式实现对具有对数与指数特性信号的线性测量。
应用场合：
利用对数运算电路对信号进行压缩处理，以提高系统处理信号的动态范围；或利用指数运算电路对信号进行展宽处理，以提高系统检测信号的灵敏度。实现复杂的信号运算。如实现对信号进行乘、除、求n次幂或n次方根、多项式运算等。

## Slide 23
1. 利用二极管特性实现对数运算
5.3 对数/指数运算电路
5.3.1 对数运算电路
ui
∞
-
+
N
+
uo
R1
i1
iD
VD
——实现对数运算

## Slide 24
——实现对数运算
5.3.1 对数运算电路
2. 用三极管代替二极管实现对数运算
当温度变化时，Is和UT都将变化，从而引起输出电压变化。
ui
∞
-
+
N
+
uo
R1
i1
ic
V
ie
共基电路
α≈0.95～0.99

## Slide 25
5.3.1 对数运算电路
V1V2 —— 对管，参数匹配，补偿Is受T 的影响；
3. 具有温度补偿的对数运算电路
RT —— 热敏电阻，正电阻温度系数，补偿UT受T 的影响；
R3 —— 限流电阻，限制ic1和ic2。
ui
∞
-
+
N1
+
uo
R1
i1
ic1
V1
ic2
∞
-
+
N2
+
UR
V2
R2
R3
R4
R5
R6
RT
+Uc
-Uc
5k
1M
100k
1.5M
i2
ˊ
uo

## Slide 26
——实现对数运算，且温度补偿
ui
∞
-
+
N1
+
uo
R1
i1
ic1
V1
ic2
∞
-
+
N2
+
UR
V2
R2
R3
R4
R5
R6
RT
+Uc
-Uc
5k
1M
100k
1.5M
i2
ˊ
uo
5.3.1 对数运算电路

## Slide 27
当 时， ，选
可实现以10为底的对数运算，即
则
(lgb≈0.4343lnb)
ui
∞
-
+
N1
+
uo
R1
i1
ic1
V1
ic2
∞
-
+
N2
+
UR
V2
R2
R3
R4
R5
R6
RT
+Uc
-Uc
5k
1M
100k
1.5M
i2
ˊ
uo
5.3.1 对数运算电路

## Slide 28
1. 将对数运算中的二极管、三极管与电阻位置对换
5.3 对数/指数运算电路
5.3.2 指数运算电路(与对数运算电路对偶)
ui
∞
-
+
N
+
uo
Rf
if
iD
VD
V
ie
ui
∞
-
+
N
+
uo
Rf
if
——实现指数运算，但受温度影响

## Slide 29
2. 具有温度补偿的指数运算电路
——实现指数运算，且温度补偿
ui
∞
-
+
N1
+
uo
R1
ic1
V1
ic2
UR
V2
R3
R4
RT
ˊ
ui
∞
-
+
N2
+
R5
R2
200pF

## Slide 30
当 时， ，选
可实现以10为基数的指数运算，即
则
(lnb≈2.3025lgb)
ui
∞
-
+
N1
+
uo
R1
ic1
V1
ic2
UR
V2
R3
R4
RT
ˊ
ui
∞
-
+
N2
+
R5
R2
200pF
2. 具有温度补偿的指数运算电路

## Slide 31
5.3.3 基于对数/指数运算的 乘/除法运算电路
u1
∞
-
+
N1
+
uo1
R1
V1
u2
∞
-
+
N2
+
R1
V2
V3
∞
-
+
N4
+
uo
R3
∞
-
+
N3
+
R2
R2
uo2
对数运算
反向加法器
指数运算
R2
利用对数、指数运算电路实现
uo3
5.3.3.1 乘法运算电路

## Slide 32
u1
∞
-
+
N1
+
uo1
R1
V1
u2
∞
-
+
N2
+
R1
V2
V3
∞
-
+
N4
+
uo
R3
∞
-
+
N3
+
R2
R2
uo2
对数运算
差分减法器
指数运算
R2
利用对数、指数运算电路实现
uo3
R2
5.3.3.2 除法运算电路

## Slide 33
5.3.3.3 四象限乘/除运算电路
Ux
-1
N4
+
uo
x
y
N3
0.5
-1
-1
N1
-
0.5
-1
-1
N2
-
Uy
E
U1>0
U2>0
xy
z
z
+4
-1
-1
U3
-E≤Ux≤+E
-E≤Uy≤+E

## Slide 34
基于乘法器的除法运算电路
U
U
U
o
y
x
Kxy
x
y
N
2
N
1
5.3.4 集成乘法运算电路

## Slide 35: 6.3.4 集成乘法运算电路
MYP634是AD公司设计的高精度四象限模拟乘法器
  传递函数为
MYP634模拟乘法器运算电路
MYP634是AD公司设计的高精度四象限模拟乘法器，其激光调整的精度可以达到0.5%，输入信号范围可达到10V，带宽为10MHz,可应用于精密模拟信号处理，信号调制解调，电压控制放大器，视频信号处理，以及电压控制滤波器和振荡器。

## Slide 36: 6.3.6集成乘法运算电路
基本乘法运算电路
  将MPY634如图所示连接，即可实现基本乘法运算，其X和Y输入端可以采用差分输入，或者如X端，可以加入调整电路。其运算函数为：

## Slide 37: 6.3.4 集成乘法运算电路
基本除法运算电路
  将MPY634 连接成除法运
  算电路，其高阻输入端X和
  Z端，作为输入信号端，Y端
  作为反馈端。其运算函数为：
  - 除法运算精度可以在1.0%~2.5% 之间，带宽由分母X决定。输出Y可以直接接入输出端，作为求和运算。

## Slide 38: 6.3.5 乘方和开方运算电路
26/7/30
第五章 信号运算电路
<number>
x
y
z
xy
z
+
－
N
○
○
○
Ui
E
UO
·
VD
乘方运算
利用乘法器实现的平方运算，只要取UX=Uy即可。
开方运算
也可以用乘法电路实现
右图：
即
思考：二极管VD其什么作用？

## Slide 39: 5.4 微分积分运算电路
5.4.1 常用积分电路
5.4.2 常用微分电路
5.4.3 PID运算电路

## Slide 40
5.4 微分积分运算电路
功能：指运放的输出与输入的积分成比例的运算电路。
作用：滤除高频干扰，实现延时、定时，产生波形，
常适合于做三角波和锯齿波发生器
方法：由于电容两端的电压是其输入电流的积分函数，
因而可将运放的负反馈回路用电容实现，即可得到积
分运算电路。
5.4.1 常用积分电路

## Slide 41
5.4.1.1 反相积分电路
C
∞
-
+
N
+
R
uo
R1
ui
i1
iC
当ui为常数时(阶跃输入)， ，uo与t 呈线性，
TI=RC为积分时间常数，TI越大积分速度越慢，积分作用越弱。
用于调节器时，构成输入偏差积分调节器。可消除比例
调节器的固有静差，但不能及时克服扰动影响，使被调参数
的动态偏差增大，调节时间拖长。不单独使用积分调节器。
5.4.1 常用积分电路

## Slide 42
∞
-
+
N
+
R
uo
R1
ui
C
i1
iC
输出仍然为交流信号，其幅值与角频率成反比。在对
数坐标中，幅频特性曲线是一条-6dB/dec(倍频程)的直线。
—— 这是积分电路的条件。
当 交流信号时，
5.4.1.1 反相积分电路
5.4.1 常用积分电路

## Slide 43: 反相积分电路
0
t
uI
0
t
uo
0
t
uI
0
t
uo
0
t
uI
0
t
uo
输入方波，
输出是三角波
输入电压为常数
输出为斜坡函数
输入正弦波，
输出是余弦波
5.4.1 常用积分电路

## Slide 44: 反相积分电路
缺点：
  该积分器的输出漂移不定，直至饱和在接近某一电源电压值，即便在ui接地时也是如此，这是由于运算放大器的输入失调误差引起的。
0
t
UOS
0
t
uo
UOM
5.4.1 常用积分电路

## Slide 45
5.4.1.2 比例积分电路
∞
-
+
N
+
R
uo
R1
ui
C
i1
iC
R2
当ui为常数时(阶跃输入)， 。
5.4.1 常用积分电路
5.4 微分积分运算电路
比例调节 积分作用
作为调节器运算电路时，其输出存在偏差时，调节器输出有一比例输出
-R2ui/R1，接着在其上叠加一个与时间成比例的项-uit/R1C。表明当输入ui时，
先有一比例输出，对参数进行调节，当t=T1时，积分器输出一个等于输入偏差
的比例项，对偏差进一步调节

## Slide 46
5.4.1.2 比例积分电路
∞
-
+
N
+
R
uo
R1
ui
C
i1
iC
R2
当ui为常数时(阶跃输入)， 。
用于调节器时，既可消除比例调节器的固有静差，又可减小积分调节的调节时间。TI=R1C —— 再调节时间。
5.4.1 常用积分电路
5.4 微分积分运算电路
Uo
Ui
O
O
t
t
Ui
R2
R1
R2
R1
Ui

## Slide 47
5.4.2.1 反相微分电路
5.4.2 常用微分电路
∞
-
+
N
+
R
uo
R1
ui
C
TD=RC——微分时间常数。
5.4 微分积分运算电路

## Slide 48: 微分电路应用
若输入为正弦：
若输入为矩形波
微分运算电路:只反映输入信号的变化速度，输入信号无变化时，其输出为0
用于调节器时，输出只反映输入偏差信号的变化速度，
故无法克服静差。但有预调作用，可提高稳定性。

## Slide 49
在实用中，不单独使用纯微分电路，需加入比例运
算电路，构成比例微分运算电路。
C1 —— 相位补偿；
5.4.2.2 实用微分电路(比例微分电路)
5.4.2 常用微分电路
∞
-
+
N
+
R
uo
R1
ui
C
C1
R2
R1 —— 限流电阻，限制噪声和输入突变电压。
5.4 微分积分运算电路

## Slide 50: 5.4.3 PID运算电路
PID控制器是一种线性控制器，它将给定值r(t)与实际输
出值c(t)(反馈量)的偏差e(t) 的比例P、积分I和微分D进行
线性组合，形成控制量u(t)输出，如图所示。

## Slide 51: 5.4.3 PID运算电路
积分：消除静差、抑制干扰
比例：提高调节灵敏度、减小静差、减小滞后
微分：进一步减小滞后、加快调节速度
R1
ui
CD
R2
R5
R7
Cm
uo
P
PD
PI
R6
CI
RPI
RPD
∞
-
+
+
N1
∞
-
+
+
N3
∞
-
+
+
N2
R
RP
R3
R4
PID调节器串联实现电路

## Slide 52: 5.5 常用特征值运算电路
5.5.1 绝对值运算电路
5.5.2 峰值检测电路
5.5.3 平均值运算电路

## Slide 53: 工程案例导入
天宫一号温度检测 — 峰值检测电路

## Slide 54
天宫一号温度检测
天宫一号的简介
天宫一号是中国第一个目标飞行器和空间实验室，于2011年9月29日21时16分3秒在酒泉卫星发射中心发射，飞行器全长10.4米，最大直径3.35米，由实验舱和资源舱构成。
它的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段。2011年11月3日凌晨实现与神舟八号飞船的对接任务。2012年6月18日下午（14时14分）与神舟九号对接成功。
天宫一号的舱内温度控制在２２摄氏度左右，湿度控制在６０％左右，在这个数据上下浮动１０％，是人体感觉最舒适的一个温湿度的环境。
——温度检测采用峰值运算电路

## Slide 55
5.5 常用特征值运算电路
5.5.1 绝对值运算电路
绝对值运算就是对信号进行全波或半波整流。第3章中
的图3-11、3-13、3-14的线性检波电路都可以实现绝对值运
算，但要去掉滤波电容。因为输入信号不是高频调幅波，
而是被测的低频信号。
+ us
–
半波整流器
低通滤波器去掉滤波电容
+
–
i1
R4
uo
R1
R2
R3
VD1
VD2
+ u –
i
∞
-
+
+
N1
∞
-
+
+
N2
+
–
uA
+
–
A
3
R


## Slide 56
5.5 常用特征值运算电路
5.5.1 绝对值运算电路
Ui
Uo
UN
R
Io
VD1
VD3
VD2
VD4
mA
∞
-
+
N
+
I

## Slide 57
5.5.2 峰值检测电路
5.5 常用特征值运算电路
简单峰值检测器
运放峰值检测器

## Slide 58
5.5.2 峰值检测电路
峰值检测器的输出随着输入的提高而不断抬升，而忽略了了一些较小的峰值，例如图中A、B点等。要想把这些较小峰值检测出来，需要在上一次大峰值之后复位峰值检测器的输出。

## Slide 59
5.5 常用特征值运算电路
5.5.2 峰值检测电路
原理：利用二极管单向导电特性，使电容单向充电记忆峰值，通过采样/保持电路实现。
当ui>uc时，VD导通，C 快速充电，电路进入采样阶段，C 一直充电到ui的峰值，uo=uc=ui；
当ui<uc时，VD截止，电路进入保持状态，保持ui峰值。
ui
uo
uc
R
VD
C
N1
∞
-
+
+
N2
∞
-
+
+
V
uR

## Slide 60
V —— 在下次采样前，uR瞬时接高电位使V导通，保持
电容C充分放电，即C复位；
ui
uo
uc
R
VD
C
N1
∞
-
+
+
N2
∞
-
+
+
V
uR
N2—— 跟随器，输入阻抗高，使电容C长时间保持峰值；
R —— 延长充电时间，避免电容负载产生振荡。
5.5 常用特征值运算电路
5.5.2 峰值检测电路

## Slide 61
5.5 常用特征值运算电路
5.5.2 峰值检测电路
当ui>u-时，N1输出为正，VD1 截止，VD2导通，C 快速充电，电路进入采样阶段，C 充电到ui的峰值，uo=uc=ui；
当ui<u-时，N1输出为负，VD1导通，VD2截止，电路进入保持状态，保持ui峰值。
ui
uo
uc
R1
VD2
C
N1
∞
-
+
+
N2
∞
-
+
+
V
uR
R2
u-
VD1
正向峰值
检测电路
思考：如何实现反向峰值检测电路？

## Slide 62
噪音的峰值检测
话筒MK1将声音信号转换成电信号
声音信号放大电路
峰值运算电路提取噪声最大值

## Slide 63
5.5 常用特征值运算电路
5.5.3 平均值运算电路
求若干参数的平均值，用加法运算电路实现
例：测量工件若干截面积的直径；若干点的平均温度
求某一参数在一定时间内的平均值，用积分电路实现
例：测量管道流体压力，由于管道的振动等，会引入测量误差，需采用时间平均方法，即积分运算电路

## Slide 64
5.5 常用特征值运算电路
5.5.3 平均值运算电路
某些低频信号受高频干扰
例：存在电源或电磁干扰等，可用低通滤波器进行滤波，滤除高频干扰。可用有源RC滤波电路实现。
4. 某一交变信号(交流电压或电流)的有效值
有效值定义为：

## Slide 65
对于正弦信号有效值： ，用峰值电路实现。
4. 对某一交变信号(交流电压或电流)的有效值
对于一般信号的有效值，用同相积分电路(N1和RC)实现。
R
C
x
y
N1
xy
z
z
N2
∞
-
+
+
ui
uo
uc

## Slide 66: 第5章 信号运算电路
1. 利用反相加法运算电路可实现减法运算，相对差动输入
减法运算电路的阻抗容易平衡，但多一个运算放大器；
2. 对数与指数运算电路具有对偶性。将非线性器件(二极管
和三极管)与电阻互换位置即可实现；
■ 重点：加、减法运算电路
常用特征值运算电路
小 结
3. 对数与指数运算电路组合可实现乘方、开方和乘除运算；
4. 微分与积分电路也具有对偶性，RC互换即可实现。